Załącznik nr 1 do SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

O F E R T A

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

na

„Dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego SP ZOZ w Garwolinie”.

Nazwa Wykonawcy*) ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy ................................................................................................................................

NIP 	........................................................           REGON 	.............................................................

tel. 	…………………………….…..….           fax. 		.............................................................

e-mail 	…………………………..…….….           adres http://	………..……………………………...

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym w SIWZ z dnia 24.05.2018r. według poniższego:

| Wartość netto oferty | Wartość VAT w zł | Wartość brutto oferty |
| --- | --- | --- |

Słownie wartość oferty brutto razem: ...................................................................................................... ........................................................................................................................................................... PLN,

Słownie wartość VAT razem ………………........................................................................................... ………………………………………………………………………….…………………………... PLN

      - Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty**):

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….......

(należy wskazać: nazwę/rodzaj towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartości bez kwoty podatku od towarów i usług;

      - Oświadczamy, że cena brutto podana powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

      - Termin płatności w 24 miesięcznych, równych ratach; płatność pierwszej raty: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do: ……. dni od daty podpisania Umowy (maksymalnie 45 dni).

      - Oświadczamy, że okres gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia wynosi: .…… miesięcy (min. 24 miesiące) od dnia przekazania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Oświadczamy, że***):

- przedmiot zamówienia wykonamy własnymi siłami,

- powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ Wzór Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy zgodnie z niniejszą ofertą oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach są prawdziwe.

- Wadium w kwocie ........................................  zostało wniesione w dniu .............................. w formie  ................................................................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

.............................................................................................................................................................

- Jesteśmy świadomi, iż w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

- Informujemy, że jesteśmy małym / średnim****) przedsiębiorcą.

- Termin związania ofertą 30 dni.

- Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do oferty są:

- ......................................................................

- ......................................................................

- .......................................................................

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*)     Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców

**)  Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego „należy wskazać: nazwę/rodzaj towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartości bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

***) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji a) lub b) – Zamawiający uzna odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

****) Niepotrzebne skreślić. Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 osób, którego  roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 osób, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2 do SIWZ

| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |
| --- |
| postępowanie prowadzone w trybie „przetarg nieograniczony” |
| na: |
| "Dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego SPZOZ w Garwolinie" |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostk. netto. | Wartość oferty netto | VAT% | Wartość oferty brutto | Typ/model | producent | rok produkcji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Echokardiograf z głowicą sektorową dla dorosłych i przezprzełykową TTE | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stacja centralnego monitorowania kardiomonitorów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2 | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2, CO2 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Łóżko do intensywnej terapii | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Most anestezjologiczny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................... dnia ......................                                                                         							 ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Echokardiograf - 1 sztuka

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Echokardiograf |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz | Tak |  |
|  | Technologia całkowicie cyfrowa RAW DATA łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej (tzw. beamformer). Waga wraz z akumulatorami do pracy w standardzie oczekiwania poniżej 60 KG. Wysokorozdzielczy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,4”. Interaktywne, dynamiczne menu | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania 190.000 | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 1,5 MHz do 13 MHz Dynamika systemu 252 dB | Tak, podać |  |
|  | Ilość aktywnych uniwersalnych jednakowych gniazd dla głowic USG - nie mniej niż 3 | Tak, podać |  |
|  | Głębokość penetracji z możliwością wykonania pomiarów w B / CD - mode i w Dopplerze nie mniejszą niż 30 cm | Tak, podać |  |
|  | Monitor LCD TFT o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 | Tak, podać |  |
|  | Przekątna ekranu nie mniejsza niż 20” Monitor może być położony płasko na czas składowania lub transportu Cyfrowa regulacja jasności zapewniająca optymalny kąt widzenia w różnych warunkach oświetlenia. Automatyczna regulacja parametrów monitora w zależności od warunków oświetlenia | Tak, podać |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cine loop) dla prezentacji Dopplera min 500 sekund | Tak, podać |  |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop" dla prezentacji 2D > 18000 | Tak, podać |  |
|  | Moduł EKG z trzema odprowadzeniami | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu (TGC, wzmocnienia, PRF, linii bazowej) przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
|  | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety" Zastosowania Kardiologiczne Naczyniowe oraz Czaszkowe Brzuszne Położnicze Ginekologiczne Mięśniowo-szkieletowe Urologiczne Drobne strukt. anat. i powierzchn. Pediatryczne i noworodkowe | Tak |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji zintegrowanym z aparatem USG baza danych pacjentów możliwość re analizy badań pojemność dysku HDD 500GB archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach typu USB CD/RW lub DVD obsługa formatu AVI JPEG DICOM 3.0 | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video - printer) czarno-biała | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie 2D B-mode wraz z dwoma ogniskami | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora > 900 obrazów/sek. | Tak, podać |  |
|  | Funkcję anatomicznego M-mode oraz krzywoliniowego na obrazach zamrożonych i na żywo | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny | Tak |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 mm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie CWD - Doppler ciągły | Tak |  |
|  | Tryb dostępny na zaoferowanej głowicy sektorowej | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy. Obrazowanie dopplerowskie ruchów mięśnia sercowego w postaci spektralnego zapisu prędkości. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym całki TVI dla ilościowej analizy przemieszczenia mięśnia w fazie skurczowej. Przemieszczenie mięśnia jest obliczane i wyświetlane jako kodowana kolorem nakładka na obraz 2D – poszczególne kolory reprezentują zakresy przemieszczeń | Tak |  |
|  | Maksymalny kąt ugięcia pola Dopplera kolorowego dla głowicy liniowej > ± 20° Max Frome rate dla Dopplera Kolorowego Min 180 obrazów/s | Tak, podać |  |
|  | Power Doppler | Tak |  |
|  | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (np. B/CD/PWD) ze wszystkich zaoferowanych głowic (z wyłączeniem ślepej CWD) | Tak |  |
|  | Obrazowanie II harmoniczną | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania przepływów w 2D za pomocą technik nie dopplerowskich w celu wizualizacji ścian Pomiar grubości Intima Media w tętnicach szyjnych | Tak |  |
|  | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie skrzyżowanych ultradźwięków | Tak |  |
|  | Głowice USG szerokopasmowe o zmiennej częstotliwości | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie nie mniejszym niż min. 4,0 - 10,0 MHz Minimum 192 elementy piezoelektryczne Pole widzenia 44 mm | Tak, podać |  |
|  | Sektorowa elektroniczna 2D | Tak |  |
|  | Zastosowanie do badań: kardiologicznych -min. 64 elementy piezoelektryczne | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż w zakresie od 1,5 MHz do 3,4MHz | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania > 115o | Tak, podać |  |
|  | Głowica przezprzełykowa | Tak |  |
|  | Głowica przezprzełykowa o minimalnym zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3 - 7,0 MHz min. 90 stopni kąt obrazowania | Tak, podać |  |
|  | Praca głowic w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Zasięg obrazowania głowicy min 4 - 20 cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję: Funkcja stress echo oraz parametryczny algorytm do analizy ilościowej globalnej i regionalnej kurczliwości ścian for global and segmental wall motion Narzędzie wspomagania diagnostyki analizy kurczliwości lewej komory | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję: 2 D Automatyczną EF Funkcja Strain i Strain Rate Badania kontrastowe | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe convex, endokawitarne, przezprzełykowej elektroniczne wielopłaszczyznowe z obrazowaniem harmonicznym | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw ścienny do dezynfekcji sondy przezprzełykowej | Tak |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pompa infuzyjna strzykawkowa - 12 sztuk

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. | Tak, podać |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | Tak |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Tak |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | Tak |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą – maks. 12 cm | Tak, podać |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | Tak, podać |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | Tak |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | Tak, podać |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | Tak |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | Tak |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | Tak |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | Tak, podać |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | Tak |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 30 h przy infuzji 5ml/h | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 2,2 kg. | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat (pompa) do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - 1 sztuka

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat (pompa) do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Pompa do kontrapulsacji z funkcją autopilota, przystosowania do współpracy z cewnikami światłowodowymi | Tak |  |
|  | Automatyczne zerowanie czujnika światłowodowego przed wprowadzeniem cewnika do pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika w zakresie 0,5 ml do 50 ml z dokładnością 0,5 ml | Tak, podać |  |
|  | Modułowa budowa urządzenia: ekran dotykowy, szklany GFG, min 13 cali z panelem sterowania z oprogramowaniem w j. polskim | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna zintegrowana z jednostką napędową – brak konieczności demontażu do transportu | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu akumulatorowym przez min.90 min | Tak, podać |  |
|  | Pojemnik w jednostce napędowej zbierający skroploną parę wodną | Tak |  |
|  | Możliwość pracy pompy w 7 różnych trybach wyzwalania: Pattern, Peak, Afib, V-Pace, A-Pace, AP, Internal | Tak |  |
|  | Ciągłe monitorowanie jakości sygnału min. 5 różnych odprowadzeni EKG i wybór optymalnego | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika współczynnika wyzwalania min. 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 | Tak |  |
|  | Całkowity maksymalny ciężar urządzenia gotowego do pracy z podstawa jezdną – 50 kg | Tak, podać |  |
|  | W zestawie 4 butle z helem jednorazowe 500 psi | Tak, podać |  |
|  | W zestawie 2 cewniki do kontrapulsacji 7 Fr/30 ml, i 7,5 Fr/40 ml | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania i ustawiania alarmów średniego ciśnienia tętniczego pacjenta MAP | Tak |  |
|  | Historia alarmów umożliwiająca wyświetlenie i wydruk 100 ostatnich komunikatów alarmowych | Tak |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stacja centralnego monitorowania kardiomonitorów - 1 sztuka

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja centralnego monitorowania kardiomonitorów |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Stanowisko robocze centralnego monitorowania wyposażone w: - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: procesor 2.0 GHz, 8GB RAM - przewodową mysz i klawiaturę - system operacyjny z aktualnym wsparciem producenta - drukarkę laserową - switch sieciowy - specjalistyczne oprogramowanie medyczne - klucz licencyjny - dwa monitory LED TFT - LCD | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut | Tak, podać |  |
|  | Centrala przystosowana do jednoczesnego monitorowania min.16 szt. kardiomonitorów przyłóżkowych z możliwością rozbudowy do monitorowania 32 szt. kardiomonitorów | Tak, podać |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania kompatybilna z oferowanymi w postępowaniu kardiomonitorami | Tak |  |
|  | Prezentacja danych na dwóch monitorach LCD, możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie; tryb dużych znaków | Tak |  |
|  | Możliwość przywołania danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania | Tak, podać |  |
|  | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu wraz z powiązanym wycinkiem krzywej EKG | Tak |  |
|  | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. | Tak |  |
|  | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS. | Tak |  |
|  | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | Tak |  |
|  | Monitory z ekranem o przekątnej min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowy podgląd monitorów stacji roboczej realizowany na dwóch ekranach LCD o przekątnej min. 21” | Tak, podać |  |
|  | Zapamiętywanie danych: - min. 240 godzin trendów - min. 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2 - 7 sztuk

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2 |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | Tak |  |
|  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
|  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 lub równoważną | Tak |  |
|  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru różnych fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu - do wyboru min.: - układ 3 krzywych dynamicznych - układ prezentujący krzywą EKG w układzie kaskady - układ dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP - układ 7 różnych krzywych EKG - trendów dynamicznych min. 8 h - gotowości | Tak, podać |  |
|  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia i prezentacją wybranych min. 3 krzywych. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym zastosowaniom klinicznym kardiomonitora | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 rożnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | Tak |  |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | Tak |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie 3 lub 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak, podać |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | Tak |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  |
|  | Funkcja prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2) w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | Tak |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | Tak |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP) w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o monitorowanie rzutu serca (CO) i saturacji w technologii Massimo. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 3 kanałów, szerokość papieru min. 58 mm | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie kardiomonitorów -zawieszenie naścienne z możliwością szybkiego wypięcia z koszykiem na akcesoria | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria: - przewód EKG z podłączeniem 5 elektrod EKG – 7 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 27 - 35cm +/- 2cm - 7 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 34 - 43 cm +/- 2 cm - 7 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 42 - 54 cm +/- 2 cm - 7 szt. - przewód powietrza - 7 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych na palec - 7 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 7 szt. | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2 - 3 sztuki

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2 |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | Tak |  |
|  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
|  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 lub równoważną | Tak |  |
|  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru różnych fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu - do wyboru min.: - układ 3 krzywych dynamicznych - układ prezentujący krzywą EKG w układzie kaskady - układ dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP - układ 7 różnych krzywych EKG - trendów dynamicznych min. 8 h - gotowości | Tak, podać |  |
|  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia i prezentacją wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym zastosowaniom klinicznym kardiomonitora | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 rożnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | Tak |  |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | Tak |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie 3 lub 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak, podać |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | Tak |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  |
|  | Funkcja prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2) w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | Tak |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | Tak |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP) w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury w kardiomonitorach | Tak |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | Tak |  |
|  | Monitorowanie inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | Tak |  |
|  | Pomiar w dwóch kanałach, wyświetlanie krzywych w czasie rzeczywistym oraz wartości liczbowych, wybór typu ciśnienia IBP, zakres pomiarowy od min. -40 do 360 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o monitorowanie rzutu serca (CO) i saturacji w technologii Massimo. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 3 kanałów, szerokość papieru min. 58 mm | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie kardiomonitorów do pionowych elementów mostów anestezjologicznych pozwalające na szybkie wypięcie. | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria: - przewód EKG z podłączeniem 5 elektrod EKG – 3 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 27 - 35cm +/- 2cm - 3 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 34 - 43 cm +/- 2 cm - 3 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 42 - 54 cm +/- 2 cm - 3 szt. - przewód powietrza - 3 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych na palec - 3 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 3 szt. - przewód połączeniowy do jednorazowych przetworników IBP – 3 szt. | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2, CO2 - 1 sztuka

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor w konfiguracji podstawowych funkcji życiowych: EKG,RR, SpO2, NiBP, Temp x 2, IBP x 2, CO2 |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | Tak |  |
|  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
|  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 lub równoważną | Tak |  |
|  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru różnych fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu - do wyboru min.: - układ 3 krzywych dynamicznych - układ prezentujący krzywą EKG w układzie kaskady - układ dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP - układ 7 różnych krzywych EKG - trendów dynamicznych min. 8 h - gotowości | Tak, podać |  |
|  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia i prezentacją wybranych min. 3 krzywych. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym zastosowaniom klinicznym kardiomonitora | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 rożnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | Tak |  |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | Tak |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie 3 lub 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak, podać |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | Tak |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  |
|  | Funkcja prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2) w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | Tak |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | Tak |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP) w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | Tak |  |
|  | Monitorowanie stężenia dwutlenku węgla (CO2) w kardiomonitorze | Tak |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym w zakresie min. 0 mmHg – 150 mmHg, zakres pomiaru częstości oddechów min. 0 rpm do 150 rpm | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | Tak |  |
|  | Pomiar w dwóch kanałach, wyświetlanie krzywych w czasie rzeczywistym oraz wartości liczbowych, wybór typu ciśnienia IBP, zakres pomiarowy od min. -40 do 360 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o monitorowanie rzutu serca (CO) i saturacji w technologii Massimo. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 3 kanałów, szerokość papieru min. 58 mm | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie kardiomonitora -zawieszenie naścienne z możliwością szybkiego wypięcia z koszykiem na akcesoria | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria: - przewód EKG z podłączeniem 5 elektrod EKG – 1 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 27 - 35cm +/- 2cm - 1 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 34 - 43 cm +/- 2 cm - 1 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych: 42 - 54 cm +/- 2 cm - 1 szt. - przewód powietrza - 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych na palec - 1 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 1 szt. - linia próbkująca CO2 dla pacjentów zaintubowanych – min. 25 szt. - linia próbkująca CO2 dla pacjentów niezaintubowanych - 25 szt. - przewód połączeniowy do jednorazowych przetworników IBP – 1 szt. | Tak |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Łóżko do intensywnej terapii - 4 sztuki

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko do intensywnej terapii |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża | Tak |  |
|  | Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. | Tak |  |
|  | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową | Tak |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak |  |
|  | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o | Tak, podać |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: - trybie czuwania - trybie gotowości do użycia - najniższej pozycji leża | Tak, podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak |  |
|  | Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak |  |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak, podać |  |
|  | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Dodatkowy panel sterowania w barierkach bocznych służący do regulacji wysokości leża, umieszczony pomiędzy wyprofilowanymi uchwytami do podtrzymywania się pacjenta podczas wstawania. W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji: anty i Trendelenburga CPR (reanimacyjnej) Antyszokowej Krzesła kardiologicznego | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku. Zatrzymanie pod kątem 30o następuje przy regulacji segmentu pleców z dowolnego sterownika | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75o +/- 5o | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak, podać |  |
|  | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | Tak |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy łózka | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe w każdym narożniku | Tak |  |
|  | 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak, podać |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
|  | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | Tak, podać |  |
|  | wyposażenie: Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Most (panel) anestezjologiczny sufitowy, jednostanowiskowy - 3 sztuki

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Most (panel) anestezjologiczny sufitowy, jednostanowiskowy |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok prod. 2018 | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu przy dostawie | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Panel, wykonany z aluminium, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Sufitowa jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Podwieszany do sufitu. | Tak |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy z wbudowanym systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć CE i PZH dla systemu | Tak |  |
|  | Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów med. Wyposażenie dodatkowe: Szyna instrumentalna – system szynowy: - 1x wózek pod pompy infuzyjne z możliwością ruchu na całej długości panelu - 1x wózek pod aparaturę wyposażony w jedną półkę infuzyjne z możliwością ruchu na całej długości panelu - 1x wieszak kroplówki | Tak |  |
|  | Wyposażenie w oświetlenie elektrycznego gwarantujące odpowiednią ilość oświetlenia zgodnie z wytycznymi: - oświetlenie miejscowe o mocy max. 1x13W wyłącznik na froncie panelu z regulacją natężenia oświetlenia - oświetlenie ogólne o mocy max. 1x25W wyłącznik na froncie panelu | Tak, podać |  |
|  | Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony pod punktami poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. | Tak |  |
|  | Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska: 8 szt. gniazd elektrycznych standard francuski 8 szt. gniazd ekwipotencjalnych 2 szt. gniazd wolnych niskoprądowych w tym 1 pole do systemu przyzywowego Dopuszcza się możliwość montażu gniazd elektrycznych po oby stronach [front / tył] panelu z możliwością ich nachylenia w kierunku podłogi. | Tak, podać |  |
|  | Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA ). - punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 2 szt. - punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 2 szt. - punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 2 szt. Dopuszcza się możliwość montażu punktów poboru po oby stronach [front / tył] panelu z możliwością ich nachylenia w kierunku podłogi. | Tak, podać |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej, jako ustawa Pzp, dotyczące:

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego SP ZOZ w Garwolinie”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

tj.: ………………………………………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

Załącznik nr 5 do SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr OZP/11/2018 na:

„Dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego SP ZOZ w Garwolinie”.

- Oświadczam*, że

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póżn. zm), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 6 do SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

GWARANCYJNEGO

| Lp. | Warunki gwarancji | Wymagane | Oferowane /wypełnić/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji /miesięcy/, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | min. 24 miesiące /podać/ |  |
| 2 | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/dobę oraz dopuszczalna forma /fax, telefon, e-mail/ | Tak /podać/ |  |
| 3 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00 | ≤ 48 godz. /podać/ |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w ciągu …. godzin (max 72 godz.) od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego. Czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE. | ≤ 72 godz. /podać/ |  |
|  |  | do 5 dni roboczych części zamiennych spoza Polski /podać/ |  |
|  |  | do 7 dni roboczych części zamiennych spoza UE /podać/ |  |
| 5 | Czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych: max. 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. Czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski. Czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE. | Podać liczbę dni: Ad.1 Ad.2 Ad.3 /podać oddzielnie dla każdego zakresu/ | 1. |
|  |  |  | 2. |
|  |  |  | 3. |
| 6 | Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy | Tak |  |
| 7 | Maksymalna liczba napraw skutkująca wymianą elementu/podzespołu na nowy | min. 3 naprawy /podać/ |  |
| 8 | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | Tak |  |
| 9 | Min. 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru całości sprzętu | Tak |  |
| 10 | Przeglądy konserwacyjne wymagane przez producenta w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy (nie mniej niż jeden przegląd w ciągu roku, w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak /podać liczbę przeglądów w okresie gwarancji/ |  |
| 11 | Podmiot wykonujący gwarancję: wskazać nazwę, adres i numery telefonów / e-mail | Tak /podać/ |  |

..................................... dnia ......................                                                                                          ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)